|  | Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| BỘ PHẬN KỸ THUẬT | Kiên Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2022 |

TỜ TRÌNH DỰ TRÙ MUA SẮM VẬT TƯ, LINH KIỆN THÁNG 04/2022

| Kính trình: | Tổng Giám Đốc |
| --- | --- |

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và duy trì hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị tại khách sạn được thông suốt. Kính trình Tổng Giám Đốc thuận duyệt Kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, linh kiện để thi công - sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ như sau:	(đồng)

| TT | Khoản Mục | Quy Cách | Đvt | SL | Đơn Giá | Thành Tiền | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | THAY THẾ, BẢO TRÌ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bình nước giải nhiệt | 5 lít | Bình | 1 | 220,000 | 220,000 | Thay máy phát |
| 2 | Bo UPS |  | cái | 1 | 250,000 | 250,000 | Sửa tủ ATS |
| 3 | Hộp keo silicol | 300ml | Chai | 5 | 60,000 | 300,000 | Sửa cửa phòng |
| 4 | Keo 502 |  | Chai | 20 | 8,000 | 160,000 | - nt - |
| 5 | Keo subol |  | Chai | 2 | 42,000 | 84,000 | - nt - |
| 6 | Hộp đèn báo pha | 10 cái | Hộp | 7 | 140,000 | 980,000 | Thay cho tủ điện |
| 7 | Bóng led Rạng đông | 1m2 | Bóng | 28 | 58,000 | 1,624,000 | CS tủ điện, đèn hầm |
| 8 | Đế nổi đơn |  | Cái | 5 | 11,000 | 55,000 | - nt - |
| 9 | Pin đại philip 3v |  | Cặp | 1 | 35,000 | 35,000 | Thay bếp xe phở |
| 10 | Val áp suất gaz |  | Cái | 1 | 170,000 | 170,000 | - nt - |
| 11 | Băng keo điện |  | Cuồn | 10 | 10,500 | 105,000 | Bảo trì điện |
| 12 | Điều khiển quạt trần |  | Bộ | 4 | 115,000 | 460,000 | Quạt trần SGQ |
| 13 | Dây led bi 5 mét |  | Sợi | 10 | 40,000 | 400,000 | Trang trí phông màn |
| 14 | Ống kẽm phi 49 | 1 li 8 | cây | 2 | 370,000 | 740,000 | Sân cầu lông |
| Cộng |  |  |  |  | 5,583,000 |  |  |
| B | SỬA CHỮA TÀI SẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sơn kẽm đen 1K | Lon 1kg | Kg | 4 | 110,000 | 440,000 | Sơn chân cột SGQ |
| 2 | Xăng |  | Lít | 2 | 30,000 | 60,000 | - nt - |
| 3 | Chai xịt RP7 Selleys | 422ml | Chai | 2 | 80,000 | 160,000 | Tháo ốc rỉ sét |
| 4 | Keo slicol trong | 300ml | Chai | 5 | 70,000 | 350,000 | Làm kệ xe phở |
| 5 | Kiếng 5li 25x149cm |  | Tấm | 2 | 130,000 | 260,000 | - nt - |
| 6 | Vuông 25x25x1.2mm | Innox 304 | cây | 1 | 527,000 | 527,000 | - nt - |
| 7 | Que hàn inox 2li |  | Cây | 20 | 2,000 | 40,000 | - nt - |
| TT | Khoản Mục | Quy Cách | Đvt | SL | Đơn Giá | Thành Tiền | Ghi Chú |
| 8 | La kẽm (thẻ) |  | Cây | 5 | 38,000 | 190,000 | Làm kệ để đồ SGQ |
| 9 | V3 kẽm | Dày 3li | Cây | 1 | 255,000 | 255,000 | - nt - |
| 10 | Hít ke góc |  | cái | 2 | 60,000 | 120,000 | Ke góc vuông |
| 11 | Keo Foam |  | Chai | 3 | 85,000 | 255,000 | Ống lạnh kho T4 |
| 12 | Vít răng thưa vàng | VN - 1kg | Bọc | 3 | 65,000 | 195,000 | Sửa bàn nhà hàng |
| 13 | Hộp nhám dán 1 tấc | 100 cái | Hộp | 1 | 130,000 | 130,000 | - nt - |
| 14 | Đế dán nhám |  | Cái | 5 | 9,000 | 45,000 | - nt - |
| 15 | Đinh F30 |  | Hộp | 1 | 60,000 | 60,000 | - nt - |
| 16 | Que hàn 3 li 2 | NTT | Kg | ½ | 70,000 | 70,000 | Hàn ống PCCC xì |
| 17 | Keo 511 |  | Cặp | 1 | 150,000 | 150,000 | - nt - |
| Cộng : |  |  |  |  | 3,307,000 |  |  |
| Tổng chi phí dự trù: |  |  |  |  | 8,890,000 |  |  |

| Bằng chữ: | Tám triệu tám trăm chin mươi nghìn đồng |
| --- | --- |

| PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC | PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ | NGƯỜI ĐỀ NGHỊ |
| --- | --- | --- |
| Trần Quốc Khánh | Trần Khải | Nguyễn Hữu Tuấn |