NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 1: Trách nhiệm chung

Cá nhân trong khách sạn phải thực hiện tiết kiệm điện, đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2: Triệt để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện:

+ Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện.

+ Không dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

+ Không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

+ Không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

+ Cấm câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi, sấy,… thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.

+ Bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như: chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện (Bộ phận Kỹ thuật) chuyên trách thi công lắp đặt.

+ Khi hệ thống điện có sự cố chạm, chập điện, không tự ý sửa chửa, phải tắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa (Bộ phận Kỹ thuật).

+ Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt hệ thống đèn, máy điều hòa nhiệt độ, quạt, máy tính và các thiết bị có sử dụng điện khác trước khi ra về.

Sử dụng điện nước có trách nhiệm là bảo vệ môi trường sống!

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong khách sạn, toàn thể cán bộ, nhân viên phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tùy theo mức độ nặng, nhẹ mà bị xử lý theo quy định